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	Označení PT:
	PT/MB/1/2026 (akreditovaný jako PT41)

	Matrice:
	Voda na koncentrační úrovni surové, balené, pitné, podzemní a povrchové vody

	Ukazatele:
	Mikrobiologický rozbor vody

	Termín a místo:
	mimořádně leden – duben 2026, Praha, Brno a Ostrava

	Informace k PT:
	Vážené kolegyně a kolegové,

zasíláme Vám informace a přihlášku ke zkoušení způsobilosti (PT) v oblasti mikrobiologie – základní rozbor mírně znečištěné pitné vody v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., č. 70/2018 Sb. a č. 371/2023 Sb.,  vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 13/2024 Sb., vyhlášky Ministerstva zemědělství    č. 428/2001 Sb., č. 448/2017 Sb. a č. 256/2023 Sb., a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. a č. 259/2024 Sb.(všechny výše citované předpisy v platném znění).

Úspěšnost laboratoří hodnotíme pomocí Z-skóre.

	Označení činnosti, které CSlab zajistí subdodavatelsky (rozsah subdodávky): 

Příprava položek zkoušky způsobilosti

	Ukazatele:
	Ve vzorku A1 lze stanovit:


Escherichia coli

Escherichia coli

Escherichia coli

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie

Termotolerantní koliformní bakterie


Intestinální enterokoky
	Doporučený postup

ČSN EN ISO 9308-1

ČSN EN ISO 9308-2 
ČSN 75 7835

ČSN EN ISO 9308-1

ČSN EN ISO 9308-2 

ČSN 75 7837

ČSN 75 7835

ČSN EN ISO 7899-2

	
	Ve vzorku A2 lze stanovit:
Sulfitredukující klostridia
bez zahřátí vzorku na 75 °C (stanovují se spory i vegetativní buňky)
Clostridium perfringens (včetně spor)

Clostridium perfringens (včetně spor)
	Doporučený postup
ČSN EN 26461-2 

 

Postup na m-CP agaru 
(Vyhláška č. 70/2018 Sb., Příloha č. 6)
ČSN EN ISO 14189

	
	Ve vzorku B lze stanovit:

Mezofilní bakterie 

Psychrofilní bakterie 

Počet kolonií kultivovaných při 36 °C 

Počet kolonií kultivovaných při 22 °C 
	Doporučený postup

ČSN 75 7841

ČSN 75 7842

ČSN EN ISO 6222

ČSN EN ISO 6222

	
	Ve vzorku C lze stanovit:

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus
	Doporučený postup

ČSN EN ISO 16266

ČSN EN ISO 16266-2

ČSN EN ISO 6888-1  

	
	Ve vzorku D lze stanovit:
Legionella spp.

	Doporučený postup
ČSN EN ISO 11731 

	
	Ve vzorku E lze stanovit:
Salmonella spp. – průkaz přítomnosti 

	Doporučený postup:

ČSN ISO 19250 

	
	Doporučený postup u vzorku D bude specifikován v pokynech k PT, vzhledem k variabilitě používaných postupů uvádíme informaci  i zde. Pro účely tohoto PT se legionely stanovují jako vzorek s předpokládanou nízkou koncentrací doprovodné mikroflóry (matrice pitná voda) dle bodu 8.4.3.1 v ČSN EN ISO 11731:2018

	
	Mikrobiologický rozbor vody (PT41) je v roce 2026 mimořádně organizován v lednu 2026 z důvodu stěhování laboratoří subdodavatele. Děkujeme za pochopení.

	Ukazatele:
	Vzorek se skládá z pěti 250 ml (příp. 100 ml) vzorkovnic (vzorek A1, A2, B, C, D)     a jedné 1 l vzorkovnice (vzorek E).
Osvědčení o účasti ve zkoušení způsobilosti bude vydáno podle Vámi dodaných výsledků na jednotlivé ukazatele včetně příslušného postupu.

	Odeslání přihlášky:
	Vyplněnou přihlášku k PT/MB/1/2026 odešlete na adresu CSlab spol. s r.o, Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5, do 12. 1. 2026 poštou nebo e-mailem (objednavky@cslab.cz – objednávku, prosím, zašlete v excelu, chcete-li i podepsanou v pdf). 
Poznámka: Registrační číslo, pokud ho nevíte, v přihlášce nevyplňujte, bude Vám přiděleno při předání vzorku. 

	Platba za vzorky:
	Účastníci uhradí náklady spojené s přípravou vzorků a organizací PT podle ceníku uvedeného v těchto informacích a v přihlášce. Platba bude provedena prostřednictvím faktury, která vám bude zaslána CSlab spol. s r.o. po předání vzorků.

	Předání vzorků:
	Podle Vaší objednávky budou vzorky předány buď dne:

1. 26. 1. 2026 od 12:00 do 15:00 hod. ve firmě Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Dykova 3, 101 00 Praha 10 (parkování v areálu firmy) nebo

2. 26. 1. 2026 od 14:00 do 15:00 hod. v místě sídla firmy GEOtest Brno, a.s., Šmahova 1244/112, 659 01 Brno nebo

3. 26. 1. 2026 od 16:00 do 17:00 hod. v místě sídla firmy Vodotech, spol. s r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava nebo

4. 27. 1. 2026 od 7:00 do 8:00 hod. v místě sídla firmy Vodotech, spol. s r.o., Slavníkovců 21/571, 709 00 Ostrava.
Telefonické spojení v době vydávání vzorků +420 777 970 693. 
Zahájení analýz 27. 1. 2026 v 9:00 h.

	Zasílání výsledků:
	Výsledky zašlete na adresu CSlab spol. s r.o. do 23. 2. 2026 poštou nebo e-mailem (protokoly@cslab.cz). Výsledky došlé po uzávěrce nebudou zahrnuty do hodnocení.

	Předání zpráv

a osvědčení:
	Účastníci obdrží vyhodnocené výsledky a osvědčení poštou nejdříve 30. 4. 2026. 
Zaslání zprávy jen e-mailem.

	Ceny vzorků, objemy vzorků:


	Cena vzorku A1:
2 300,- Kč včetně organizace a vyhodnocení

Cena vzorku A2:
2 300,- Kč včetně organizace a vyhodnocení

Cena vzorku A (A1+A2):
3 200,- Kč včetně organizace a vyhodnocení

Cena vzorku B:
2 300,- Kč včetně organizace a vyhodnocení

Cena vzorku C:
1 700,- Kč včetně organizace a vyhodnocení

Cena vzorku D:
1 700,- Kč včetně organizace a vyhodnocení
Cena vzorku E:                      1 700,- Kč včetně organizace a vyhodnocení

Celková cena vzorku  A1 + A2 + B:
      4 700,- Kč. 

Celková cena vzorku  A1 + A2 + B + C:
      5 400,- Kč.

Celková cena vzorku  A1 + A2 + B + D:
      5 400,- Kč.

Celková cena vzorku  A1 + A2 + B + C + D:
      6 400,- Kč.
Celková cena vzorku  A1 + A2 + B + C + D + E:     6 900,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně organizace a vyhodnocení.

K ceně bude připočítána 21 % DPH.


Těšíme se na Vaši spolupráci.

[image: image1.jpg]



Ing. Alena Nižnanská
Mgr. Karel Kolář, Ph.D.

CSlab spol. s r.o.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

koordinátor PT, +420 777 970 693.
v. z.
__________________________________________________________________________________________
Přehled termínů PT/MB/1/2026 (PT41)

Odeslání přihlášek
12. 1. 2026

Vydávání vzorků
26. 1. 2026 nebo 27. 1. 2026 (jen Ostrava)

Odeslání výsledků
23. 2. 2026

Zveřejnění vztažných hodnot na internetu 
23. 3. 2026

Odeslání zpráv 
30. 4. 2026
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